|  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr. 2 la Caietul de Sarcini SC 2019-1982/05.08.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model ofertă preț |
| Nr. crt. | Denumire serviciu/operațiune | Nr piese de înlocuit/ an | UM | Nr. intervenții pe an | Total piese pe an | Preț unitar ofertat RON fără TVA | Total valoare ofertată în lei (fără TVA) pe an | Perioadă contract 2 ani | Total valoare ofertată în lei fără TVA pe 2 ani |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2x3 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 |
| 1. | Înlocuire Filtru F8, conform standardului EN779-2005 – total 18 bucăți (6 buc.x 3 înlocuiri) | 6 | buc | 3 | 18 |  |  | 2 |  |
| 2. | Înlocuire Prefiltru G4, conform standardului EN779-2005 – total 18 bucăți (6 buc. x 3 înlocuiri) | 6 | buc | 3 | 18 |  |  | 2 |  |
| 3. | Verificare cap Grimm, partea de aspirație | 1 | Buc | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
| 4. | Înlocuire cap Grimm, partea de aspirație | 1 | Buc | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
| 5. | Înlocuire tub de conexiune la cap Grimm și electrovalvă | 1 | Buc | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
| 6. | Calibrare, metrologie și etalonarea spectrometrului Grimm | 1 | Buc | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
| 7. | Actualizare software Creston | 1 | Buc | 3 | 3 |  |  | 2 |  |
| 8. | Actualizare software PC | 1 | Buc | 3 | 3 |  |  | 2 |  |
| 9. | Verificare ecran PC | 1 | Buc | 3 | 3 |  |  | 2 |  |
| 10. | Verificare electrovalvă | 1 | Buc | 3 | 3 |  |  | 2 |  |
| 11. | Verificare motor electric al grupului de aspirare | 1 | Buc | 3 | 3 |  |  | 2 |  |
| 12. | Verificare 4 bucăți filtre electrostatice– clasa de eficiență H10 conform UNI1822 și golirea și înlocuirea colectoarelor de praf, verificare grad de înfundare, tensiune, spălare | 1 | Buc | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
| 13. | Verificarea plasmei la rece – 1 bucăți | 1 | Buc | 3 | 3 |  |  | 2 |  |
| 14. | Verificarea și actualizarea unității de control a ploii | 1 | Buc | 3 | 3 |  |  | 2 |  |
| 15. | Verificarea temporizatorului zi - noapte | 1 | Buc | 3 | 3 |  |  | 2 |  |
| 16. | Verificarea și curățarea amortizoarelor, controlul tensiunii motoarelor electrice a 8 amortizoare, înlocuirea lor în caz de nefuncționare | 1 | Buc | 3 | 3 |  |  | 2 |  |
| 17. | Operațiuni de eliminare controlată a filtrelor și prefiltrelor F8 respectiv G4, după lipirea prin pulverizare a prafului aderent la țesuturi, cu prezentarea documentelor privind eliminarea controlată de la o societate comercială de specialitate | 1 | Buc | 3 | 3 |  |  | 2 |  |
| 18. | Igienizare-curățirea generală a structurii, respectiv a interiorului stației și repornirea stației | 1 | Buc | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
| 19. | Servicii de reparații spectrometru Grimm – 1 prestație/an | 1 | Buc | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
| 20. | Serviciu - abonament pentru transmitere/trafic de date mobile - 12 luni platit de 3 ori pe anul de contract | 3 | luni | 4 | 12 |  |  | 2 |  |
|  | Total valoare lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total valoare T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total valoare lei (T.V.A. inclusă) |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRESTATOR

Numele, prenumele si semnatura