| 33190000-8 INSTRUMENTAR MEDICAL - CABINETE MEDICINA DENTARA |
| --- |
| Nr. | Denumire produs | Specificatii tehnice | UM | Cantitate | Pret unitar | Valoare |
| Crt. |  |  |  |  | (lei fara TVA) | (lei fara TVA) |
| 1 | Clesti pt. extractie maxilar superior | Instrumentar din inox, folosit pentru extractia dintilor superiori: set format din 6 clesti pentru premolari(3 perechi) si 6 clesti pentru molari (3 perechi) | set | 13 |  |  |
| 2 | Clesti pt. extractie maxilar inferior | Instrumentar din inox, folosit pentru extractia dintilor inferiori: set format din 6 clesti pentru molari, 4 pentru premolari si 2 pentru frontali | set | 13 |  |  |
| 3 | Elevatoare drepte | Instrument din inox cu varful ascutit | buc. | 39 |  |  |
| 4 | Elevatoare curbe | Instrument din inox cu varful ascutit, 4 dreapta si 5 stanga | set | 13 |  |  |
| 5 | Manere pt. oglinda dentara | Din otel inoxidabil. Tip rotund. Prezinta striatii pentru o priza mai buna | buc | 65 |  |  |
| 6 | Oglinzi dentare | Oglinzi concave, fara maner, autoclavabile | buc | 65 |  |  |
| 7 | Sonde dentare | Din otel inoxidabil. Prezinta striatii pentru o priza mai buna | buc. | 65 |  |  |
| 8 | Spatule bucale | Din otel inoxidabil | buc. | 13 |  |  |
| 9 | Pense dentare | Din otel inoxidabil- prevazute cu sistem de ghidaj | buc. | 130 |  |  |
| 10 | Excavatoare duble | Din inox. Varf de 2 mm (dimensiune medie sau mica) Forma varfului alungita sau ascutita | buc. | 13 |  |  |
| 11 | Fuloare dentare | Din inox, cu bila, dublu, de dimensiune medie | buc. | 13 |  |  |
| 12 | Spatula pt. Ciment | din inox | buc. | 13 |  |  |
| 13 | Ace atraumatice de unica folosinta pentru seringa Uniject | 100 bucati/cutie, sterilizate, dublu sigiliu, dimensiune 0,3x25mm , 30 G EVOJECT | cutie | 13 |  |  |
| 14 | Ace tratament endodontic -Reamers(asortate) | Cutie cu 6 ace asortate, seria 1 (15-20-25-30-35-40) L=25mm Stopper din silicon premontat Acele sunt din otel inoxidabil, indicate in tratamentul mecanic de canal | cutie | 13 |  |  |
| 15 | Ace tratament endodontic -Hedstrom(asortate) | Cutie cu 6 ace asortate, seria 1 (15-20-25-30-35-40) L=25mm Stopper din silicon premontat Acele sunt din otel inoxidabil, indicate in tratamentul mecanic de canal | cutie | 13 |  |  |
| 16 | Ace tratament endodontic – Lentulo nr 25 rosu | Cutie cu 4 ace nr.25(rosu) pentru introducerea pastelor endodontice pe canalul radicular(obturatie de canal) Lungime 25 mm | cutie | 13 |  |  |
| 17 | Ace tratament endodontic –Miller | Cutie cu 12 ace miller ptr.mese Lungime 45 mm Varianta 0 | cutie | 13 |  |  |
| 18 | Ace tratament endodontic -Tirre-Nerfs | Ace indicate in indepartarea pulpei dentae. Fabricate din otel inoxidabil si maner metalic. Lungime 25 mm Cutie cu 6 ace asortate (15-20-25-30-35-40) | cutie | 13 |  |  |
| 19 | Ace tratament endodontic Kerr files | Cutie cu 6 ace asortate, seria 1 (15-20-25-30-35-40) L=25mm Stopper din silicon premontat Acele sunt din otel inoxidabil, indicate in tratamentul mecanic de canal | cutie | 13 |  |  |
| 20 | Canule pentru aspiratia salivei, de unica folosinta | Aspiratoare saliva din plastic, cu insert metalic, cu capete detasabile, diferite culori 100 bucati/ punga | punga | 13 |  |  |
| 21 | Perii pt periaj dentar profesional | Perii profilaxie cu peri nylon, pentru piesa de mana contraunghi, de unica folosinta | buc | 130 |  |  |
| 22 | Freze diamantate / otel pt piesa unghi ( globulare mari/medii ,con-invers, cilindrice ) | Globulare 104, con invers26, cilindrice 26 Granulatie albastra/verde (medie-sura si dura) | buc | 156 |  |  |
| 23 | Freze din otel (extradure) pt turbina | Globulare medii si mari 65, con invers 13, cilindrice 26 Granulatie albastra-verde | buc | 104 |  |  |
| 24 | Freze diamantate pt turbina | Globulare medii si mari 65, con invers 13, flacara 13, fissure 26 | buc | 117 |  |  |
| 25 | Freze lustruit- palarie flacara | palarie/flacara granulatie galbena/rosie | buc | 52 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |